STANDARDS DE PERFORMANCE POUR LES MESURES DE PREVENTION DES INFECTIONS

MINISTERE DE LA SANTÉ ET DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE

REPUBLIQUE DE GUINÉE

STRUCTURE SANITAIRE :

EVALUATEUR :		 DATE:

FICHE DE SYNTHESE

| STANDARDS DE PERFORMANCE | ATTEINTS | SYNTHESE DES PROBLEMES IDENTIFIES ET CAUSES PROBABLES |
| --- | --- | --- |
|  | O | N |  |
| 1. La structure sanitaire est propre |  |  |  |
| 2. La structure sanitaire dispose d’un point d’eau propre dans chaque unité de prestation de service |  |  |  |
| 3. La formation sanitaire dispose de matériels et de consommables nécessaires en quantité suffisante pour l’entretien |  |  |  |
| 4. La structure sanitaire dispose d’antiseptiques et de désinfectants pour au moins un mois. |  |  |  |
| 5. La concentration et l’utilisation des antiseptiques pour préparer la peau et / ou les muqueuses est respectée |  |  |  |
| 6. La décontamination des instruments et autres objets (immédiatement après l’utilisation et avant le nettoyage) est réalisée correctement. |  |  |  |
| 7. Il existe une zone séparée pour le traitement des instruments souillés. |  |  |  |
| 8. le processus de nettoyage des instruments et autres articles est réalisé correctement |  |  |  |
| 9. La collecte et le traitement de linges souillés sont réalisés correctement pour éviter les blessures et la contamination |  |  |  |
| 10. le processus d’emballage des objets et matériels à stériliser est correctement fait pour l’autoclave |  |  |  |
| 11. Le processus pour charger l’autoclave est réalisé correctement. |  |  |  |

| STANDARDS DE PERFORMANCE | ATTEINTS | SYNTHESE DES PROBLEMES IDENTIFIES ET CAUSES PROBABLES |
| --- | --- | --- |
|  | O | N |  |
| 12. le processus de stérilisation est correctement réalisé avec l’autoclave |  |  |  |
| 13. Le processus de décharger le stérilisateur est réalisé correctement selon le type du chargement et du stérilisateur. |  |  |  |
| 14. La désinfection de haut niveau (DHN) est réalisée correctement en fonction de la méthode utilisée. |  |  |  |
| 15. Le processus de stockage des objets stériles ou désinfectés à haut niveau est correctement réalisé. |  |  |  |
| 16. La solution désinfectante pour le nettoyage est préparée correctement. |  |  |  |

| STANDARDS DE PERFORMANCE | ATTEINTS | SYNTHESE DES PROBLEMES IDENTIFIES ET CAUSES PROBABLES |
| --- | --- | --- |
|  | O | N |  |
| 17. Les tables de procédures et les surfaces sont correctement nettoyées |  |  |  |
| 18. L’équipement de nettoyage est décontaminé, nettoyé et séché avant d’être réutilisé ou entreposé. |  |  |  |
| 19 La gestion des déchets médicaux est correctement effectuée. |  |  |  |
| 20. La structure sanitaire dispose d’un incinérateur ou d’une fosse à déchet fonctionnels pour l’élimination finale des déchets |  |  |  |
| 21. les directives de prévention et contrôle des infections (PCI) sont disponibles (affichées et visibles) |  |  |  |
| 22. Zone de tri aménagée et gérée de façon adéquate |  |  |  |

| STANDARDS DE PERFORMANCE | ATTEINTS | SYNTHESE DES PROBLEMES IDENTIFIES ET CAUSES PROBABLES |
| --- | --- | --- |
|  | O | N |  |
| 23. Une Zone d’isolement des patients suspects est aménagée et gérée adéquatement |  |  |  |
| 24. Zone pour mettre et enlever l’Équipement de protection Individuel est aménagée et gérée adéquatement |  |  |  |
| 25. Toutes les salles de procédures disposent d’équipements et consommable pour le lavage des mains adéquat pour la PI y compris Ébola |  |  |  |
| 26. Le prestataire se lave les mains avec l’eau et le savon selon les normes et procédures |  |  |  |
| 27. Le prestataire assure l’hygiène des mains par friction Hydro-alcoolique correcte |  |  |  |

| STANDARDS DE PERFORMANCE | ATTEINTS | SYNTHESE DES PROBLEMES IDENTIFIES ET CAUSES PROBABLES |
| --- | --- | --- |
|  | O | N |  |
| 28. Le prestataire dispose d’un équipement de protection individuelle et le porte selon les normes et procédures de PI |  |  |  |
| 29 Le prestataire retire son équipement de protection individuelle selon les normes et procédures de PI |  |  |  |
| 30. La formation sanitaire dispose de matériels et équipements pour l’EPP en en quantité suffisante pour au moins un mois |  |  |  |
| Total des standards :30 |  |  |  |

| Nombre total de standards | 30 |
| --- | --- |
| Nombres total observés |  |
| Nombre total atteints |  |
| Performance : | % |

| 31. Le personnel utilise correctement les gants |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |